## Analyse 260424(V1+V2)
Modules type V1 + V2 | [10 empty] | Essai_Passed | Essai_Failed | Essai_Terminated | Essai_Error | StepCount | StepCount
Banc 1 VM-TD14 -> banc R&D | [10 empty] | 0 | 45 | 18 | 33 | 1 | 1
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total |  |  | 0 | 104 | 1412 | 4 | 2 | 2
Nb modules testés au Total | 184 | 207 | 40 | 80 | 206 | 44 | 63 | 824 |  |  | 0 | 35 | 23 | 20 | 3 | 3
Nb modules testés Production | 184 | 187 | 40 | 76 | 198 | 39 | 49 | 773 | 773 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4
Nb modules Prod validés | 181 | 161 | 40 | 71 | 183 | 18 | 47 | 701 | 90.69% |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5
Nb modules Prod Non validés | 3 | 26 | 0 | 5 | 15 | 21 | 2 | 72 | 9.314% |  | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6
Ratio module V2 sur total (%) | 0% | 10.7% | 0% | 61.84% | 91.41% | 100% | 100% |  |  |  | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7
Effort Pass (Moyenne) | 2.657 | 2.608 | 2.5 | 5.02 | 4.81 | 4.83 | 3.914 | 4.6435 |  | First Pass Yield (FPY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8
Effort Pass (Mediane) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4286 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS | 0 | 12 | 2 | 20 | 9 | 9
Time to First Pass (TtFP) en Heure | 0.955 | 2.13 | 2.207 | 3.595 | 3.779 | 3.6645 | 3.542 |  |  | Time to First Pass (TtFP) | 0 | 14 | 0 | 112 | 10 | 10
Nb Essais Prod total | 534 | 572 | 110 | 606 | 1049 | 182 | 193 | 3246 | 21.6% |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11
Ratio Nb Essai Passed | 36.14% | 32.17% | 37.27% | 20.3% | 15.35% | 9.341% | 25.39% | 25.14% |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12
Ratio Nb Essai Failed | 15.36% | 15.73% | 9.091% | 11.88% | 6.292% | 14.29% | 2.591% | 10.75% |  |  | 0 | 3 | 16 | 0 | 13 | 13
Ratio Nb Essai Terminated | 42.13% | 41.78% | 49.09% | 62.38% | 68.54% | 65.38% | 68.39% | 56.82% |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 14
Ratio Nb Essai Error | 6.367% | 10.31% | 4.545% | 5.446% | 9.819% | 10.99% | 3.627% | 7.301% |  |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 15
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3.5714 |  |  | 0 | 0 | 12 | 37 | 16 | 16
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h | 3.7% | 18.46% | 0% | 13.15% | 2.33% | 26.66% | 0% | 9.186% |  |  | 0 | 2 | 35 | 0 | 17 | 17
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h | 3 | 4.75 | 0.25 | 2.75 | 10.75 | 1.75 | 1 | 3.4643 |  |  | 0 | 0 | 21 | 1 | 18 | 18
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h | 5.97% | 9.405% | 2.94% | 5.64% | 11.84% | 11.66% | 3.88% | 7.334% |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 19
Banc 2 VM-TD14-BHT | [10 empty] | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21
Nb modules testés au Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 311 | 25 | 412 |  |  | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 | 22
Nb modules testés Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 310 | 20 | 405 | 405 |  | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 23
Nb modules Prod validés | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 300 | 16 | 387 | 95.56% |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 24
Nb modules Prod Non validés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 4.444% |  | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | 25
Ratio module V2 sur total (%) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 26 | 26
Effort Pass (Moyenne) |  |  |  |  | 3.647 | 2.733 | 3.4375 | 3.2725 |  | First Pass Yield (FPY) | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 | 27
Effort Pass (Mediane) |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS | 0 | 0 | 40 | 1 | 28 | 28
Time to First Pass (TtFP) en Heure |  |  |  |  | 3.443 | 3.084 | 3.167 |  |  | Time to First Pass (TtFP) | 0 | 0 | 38 | 0 | 29 | 29
Nb Essais Prod total |  |  |  |  | 311 | 866 | 79 | 1256 | 30.81% |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 30
Ratio Nb Essai Passed |  |  |  |  | 23.47% | 34.76% | 18.99% | 25.74% |  |  | 0 | 0 | 21 | 1 | 31 | 31
Ratio Nb Essai Failed |  |  |  |  | 3.859% | 6.582% | 3.797% | 4.746% |  |  | 0 | 0 | 26 | 8 | 32 | 32
Ratio Nb Essai Terminated |  |  |  |  | 63.99% | 51.73% | 73.42% | 63.05% |  |  | 0 | 83 | 543 | 107 | 33 | 33
Ratio Nb Essai Error |  |  |  |  | 8.682% | 6.928% | 3.797% | 6.469% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h |  |  |  |  | 2 | 16 | 1 | 6.3333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h |  |  |  |  | 10% | 17.39% | 12.5% | 13.3% |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 36
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 0 | 2.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  |  |  |  | 10.28% | 5.25% | 0% | 6.379% |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 38
Banc 1 + 2 | [10 empty] | 1157 | 114 | 9 | 0 | 39 | 39
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total
Nb modules testés au Total | 184 | 207 | 40 | 80 | 264 | 336 | 79 | 1190
Nb modules testés Production | 184 | 187 | 40 | 76 | 255 | 330 | 64 | 1136 | 1136
Nb modules Prod validés | 181 | 161 | 40 | 71 | 246 | 315 | 61 | 1075 | 94.63%
Nb modules Prod Non validés | 3 | 26 | 0 | 5 | 9 | 15 | 3 | 61 | 5.37%
Ratio module V2 sur total (%) | 0% | 10.69% | 0% | 61.84% | 100% | 100% | 100%
Effort Pass (Moyenne) | 2.657 | 2.608 | 2.5 | 5.028 | 4.63 | 3.063 | 4.032 | 4.1883 |  | First Pass Yield (FPY)
Effort Pass (Mediane) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.2857 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS
Time to First Pass (TtFP) en Heure | 0.955 | 2.13 | 2.207 | 3.595 | 3.64 | 3.1145 | 3.485 |  |  | Time to First Pass (TtFP)
Nb Essais Prod total | 534 | 572 | 110 | 606 | 1360 | 1048 | 272 | 4502 | 23.88%
Ratio Nb Essai Passed | 36.14% | 32.17% | 37.27% | 20.3% | 17.21% | 30.34% | 23.53% | 28.14%
Ratio Nb Essai Failed | 15.36% | 15.73% | 9.091% | 11.88% | 5.735% | 7.92% | 2.941% | 9.808%
Ratio Nb Essai Terminated | 42.13% | 41.78% | 49.09% | 62.38% | 67.5% | 54.1% | 69.85% | 55.26%
Ratio Nb Essai Error | 6.367% | 10.31% | 4.545% | 5.446% | 9.559% | 7.634% | 3.676% | 6.792%
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h | 2 | 12 | 0 | 5 | 4 | 20 | 1 | 6.2857
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h | 3.7% | 18.46% | 0% | 13.15% | 4.123% | 18.86% | 4.545% | 8.977%
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h | 3 | 4.75 | 0.25 | 2.75 | 13.5 | 5.75 | 1 | 4.4286
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h | 5.97% | 9.406% | 2.941% | 5.612% | 11.48% | 6.3% | 2.941% | 6.379%

## Analyse 260430(V2)
Modules type V2 | [10 empty] | Essai_Passed | Essai_Failed | Essai_Terminated | Essai_Error | StepCount | StepCount | HeureDeDebut | Annee | Passed | Failed | Terminated | Error | HeureDeDebut | Annee | Passed | Failed | Terminated | Error
Banc 1 VM-TD14 -> banc R&D | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2024 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2024 | 3 | 2 | 6 | 0
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total |  |  | 0 | 39 | 12 | 32 | 1 | 1 | 8 | 2024 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2024 | 6 | 3 | 16 | 1
Nb modules testés au Total | 0 | 20 | 0 | 51 | 182 | 44 | 63 | 360 |  |  | 0 | 65 | 1230 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2024 | 2 | 1 | 17 | 0
Nb modules testés Production | 0 | 20 | 0 | 47 | 181 | 39 | 49 | 336 | 336 |  | 0 | 23 | 18 | 9 | 3 | 3 | 11 | 2024 | 2 | 0 | 14 | 3 | 10 | 2024 | 3 | 0 | 9 | 1
Nb modules Prod validés | 0 | 10 | 0 | 42 | 169 | 18 | 47 | 286 | 85.12% |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2024 | 6 | 1 | 19 | 4
Nb modules Prod Non validés | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 21 | 2 | 50 | 14.88% |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 2024 | 2 | 0 | 10 | 2 | 13 | 2024 | 6 | 2 | 14 | 1
Effort Pass (Moyenne) |  | 2.4 |  | 5.9 | 5.02 | 4.83 | 3.914 | 4.916 |  | First Pass Yield (FPY) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | 2024 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2024 | 1 | 0 | 16 | 0
Effort Pass (Mediane) |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | 2024 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2024 | 4 | 2 | 19 | 0
Time to First Pass (TtFP) en Heure |  | 3.769 |  | 3.736 | 3.8315 | 3.6645 | 3.542 |  |  | Time to First Pass (TtFP) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 16 | 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2024 | 6 | 4 | 20 | 2
Nb Essais Prod total |  | 79 |  | 499 | 931 | 182 | 193 | 1884 | 15.18% |  | 0 | 11 | 2 | 20 | 9 | 9
Ratio Nb Essai Passed |  | 15.19% |  | 18.44% | 16.22% | 9.341% | 25.39% | 16.92% |  |  | 0 | 14 | 0 | 98 | 10 | 10 | 7 | 2025 | 4 | 4 | 16 | 2 | 8 | 2025 | 1 | 1 | 2 | 2
Ratio Nb Essai Failed |  | 18.99% |  | 11.42% | 5.693% | 14.29% | 2.591% | 10.6% |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 2025 | 20 | 1 | 17 | 12 | 9 | 2025 | 0 | 0 | 4 | 1
Ratio Nb Essai Terminated |  | 48.1% |  | 64.53% | 3.008% | 65.38% | 68.39% | 49.88% |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 9 | 2025 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2025 | 0 | 0 | 2 | 1
Ratio Nb Essai Error |  | 17.72% |  | 5.611% | 9.882% | 10.99% | 3.627% | 9.566% |  |  | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 10 | 2025 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h |  | 0 |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 2025 | 20 | 3 | 27 | 3 | 13 | 2025 | 0 | 1 | 2 | 1
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h |  | 0% |  | 11.11% | 2.85% | 28.55% | 0% | 8.502% |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2025 | 8 | 1 | 12 | 4 | 14 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  | 1.75 |  | 2.75 | 9.75 | 1.75 | 1 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 7 | 35 | 16 | 16 | 14 | 2025 | 11 | 1 | 15 | 2
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  | 24.13% |  | 6.7% | 12.3% | 11.66% | 3.88% | 11.73% |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2025 | 6 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2026 | 2 | 0 | 5 | 0
Banc 2 VM-TD14-BHT | [10 empty] | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2025 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2026 | 3 | 0 | 2 | 0
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0
Nb modules testés au Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 311 | 25 | 412 |  |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | [6 empty] | 11 | 2026 | 4 | 0 | 8 | 0
Nb modules testés Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 310 | 20 | 405 | 405 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 8 | 2026 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2026 | 1 | 0 | 2 | 0
Nb modules Prod validés | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 300 | 16 | 387 | 95.56% |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 11 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2026 | 1 | 0 | 2 | 0
Nb modules Prod Non validés | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 4.444% |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 23 | 13 | 2026 | 1 | 0 | 2 | 0
Effort Pass (Moyenne) |  |  |  |  | 3.647 | 2.733 | 3.4375 | 3.2725 |  | First Pass Yield (FPY) | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 24 | 15 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0
Effort Pass (Mediane) |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2.3333 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 25 | 16 | 2026 | 1 | 0 | 6 | 1
Time to First Pass (TtFP) en Heure |  |  |  |  | 3.443 | 3.084 | 3.167 |  |  | Time to First Pass (TtFP) | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 26
Nb Essais Prod total |  |  |  |  | 311 | 866 | 79 | 1256 | 30.81% |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 27
Ratio Nb Essai Passed |  |  |  |  | 23.47% | 34.76% | 18.99% | 25.74% |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 28
Ratio Nb Essai Failed |  |  |  |  | 3.859% | 6.582% | 3.797% | 4.746% |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 29
Ratio Nb Essai Terminated |  |  |  |  | 63.99% | 51.73% | 73.42% | 63.05% |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 30
Ratio Nb Essai Error |  |  |  |  | 8.682% | 6.928% | 3.797% | 6.469% |  |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 31 | 31
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h |  |  |  |  | 2 | 16 | 1 | 6.3333 |  |  | 0 | 0 | 21 | 4 | 32 | 32
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h |  |  |  |  | 10% | 17.39% | 12.5% | 13.3% |  |  | 0 | 45 | 466 | 47 | 33 | 33
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 0 | 2.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  |  |  |  | 10.28% | 5.25% | 0% | 10.37% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35
Banc 1 + 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37
Nb modules testés au Total | 0 | 20 | 0 | 51 | 240 | 336 | 79 | 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38
Nb modules testés Production | 0 | 20 | 0 | 47 | 238 | 330 | 64 | 699 | 699 |  | 710 | 19 | 0 | 0 | 39 | 39
Nb modules Prod validés | 0 | 10 | 0 | 42 | 232 | 315 | 61 | 660 | 94.42%
Nb modules Prod Non validés | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | 39 | 5.579%
Effort Pass (Moyenne) |  | 2.4 |  | 5.904 | 4.76 | 3.06 | 4.032 | 4.439 |  | First Pass Yield (FPY)
Effort Pass (Mediane) |  | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 |  | Effort : Nombre d’essais jusqu’au premier PASS
Time to First Pass (TtFP) en Heure |  | 3.769 |  | 3.736 | 3.656 | 3.1145 | 3.485 |  |  | Time to First Pass (TtFP)
Nb Essais Prod total |  | 79 |  | 499 | 1242 | 1048 | 272 | 3140 | 21.02%
Ratio Nb Essai Passed |  | 15.19% |  | 18.44% | 18.04% | 30.34% | 23.53% | 21.11%
Ratio Nb Essai Failed |  | 18.99% |  | 11.42% | 5.233% | 7.92% | 2.941% | 9.301%
Ratio Nb Essai Terminated |  | 48.1% |  | 64.53% | 67.15% | 54.1% | 69.85% | 60.75%
Ratio Nb Essai Error |  | 17.72% |  | 5.611% | 9.581% | 7.634% | 3.676% | 8.845%
Nb Essai Erreur Lundi 6h-10h |  | 0 |  | 3 | 4 | 20 | 1 | 5.6
Ratio Essai Erreur Lundi 6h-10h |  | 18.46% |  | 13.15% | 4.123% | 18.86% | 4.545% | 11.83%
Nb Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  | 1.75 |  | 2.75 | 12.5 | 5.75 | 1 | 4.75
Ratio Essai Erreur MMJV/4 6h-10h |  | 24.13% |  | 6.707% | 11.79% | 6.3% | 2.941% | 10.37%

## Analyse 260420
Banc 1 VM-TD14 -> banc R&D
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total
Nombre modules | 100 | 223 | 88 | 58 | 469
Nombres modules sans SAV | 52 | 199 | 42 | 58 | 351 | 351
Nombre tests au total | 523 | 1092 | 249 | 261 | 2125 | 13.65%
Nombre modules validés | 43 | 181 | 19 | 47 | 290 | 82.62%
Nombre modules non validés | 9 | 18 | 24 | 11 | 62 | 17.66%
Nb Test/module Moyenne |  | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 4.3333
Nb Test/module Mediane |  | 3 | 3 | 3 | 3
Banc 2 VM-TD14-BHT
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total
Nombre modules | 0 | 85 | 313 | 20 | 418
Nombres modules sans SAV | 0 | 77 | 310 | 20 | 407 | 407
Nombre tests au total | 0 | 294 | 776 | 110 | 1180 | 14.55%
Nombre modules validés | 0 | 72 | 300 | 16 | 388 | 95.33%
Nombre modules non validés | 0 | 5 | 10 | 4 | 19 | 4.668%
Nb Test/module Moyenne |  | 4.4 | 3 | 4 | 3.8
Nb Test/module Mediane |  | 3 | 2 | 3 | 2.6667
Banc 1 + 2
Année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total
Nombre modules | 100 | 308 | 401 | 78 | 887
Nombres modules sans SAV | 52 | 276 | 352 | 78 | 758 | 758
Nombre tests au total | 0 | 1386 | 1025 | 371 | 2782 | 24.37%
Nombre modules validés | 43 | 253 | 319 | 63 | 678 | 89.45%
Nombre modules non validés | 9 | 23 | 34 | 15 | 81 | 10.69%
Nb Test/module Moyenne | 0 | 4.6146 | 3.0893 | 3.8508 | 2.8887
% de test PASSED |  | 18.25% | 31.12% | 16.98%
% de test Non Conforme |  | 81.75% | 68.88% | 83.02%